| СОГЛАСОВАНО Представитель трудового коллектива __________________ С.М. Киркач «___» ______________2016 г.; УТВЕРЖДАЮ Директор МУ СДЮСШОР № 21 __________________ А.А. Тулупников «___» ______________2016 г.. приказ о введении в действии от «___» ______2016 г. № ____. |  |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ № 21

о мерах пожарной безопасности в СДЮСШОР

1. Общие положения безопасности

1.1.  Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками СДЮСШОР.

1.2.    Все сотрудники СДЮСШОР допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении спецификации работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности, с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению

## пожарной безопасности

  - Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается  на материально ответственных лиц за кабинеты. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по АХР Гарифуллина Ф.А.

  - Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

  - Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открываемые запоры, задвижки.

  - Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадания на них горячих солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - По окончании работы сотрудниками СДЮСШОР должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточить сеть.

  - Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их пожаробезопасное состояние.

- Запрещается

  - Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

  - Курить в помещении.

  - Устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

  - Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

  - Хранить в здании СДЮСШОР легковоспламеняющиеся жидкости и другие материалы.

  - Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

  - Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

  - Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

  - Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

  - Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в помещении людей.

- Действия при возникновении пожара

  - Сообщить о пожаре по телефону в ближайшую пожарную часть.

  - Немедленно оповестить людей о пожаре.

  - В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для предотвращения проникновения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

  - Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

  - Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

  - Руководитель СДЮСШОР (лицо его заменяющее) обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при  необходимости отключить энергоснабжение здания;

- прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной команды;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работников, принимающим участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделения пожарной команды.

Инструкция составлена: инженером по ОТ и ТБ					Т.Д. Бутовой