| СОГЛАСОВАНО Представитель трудового коллектива __________________ С.М. Киркач «___» ______________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ СДЮСШОР № 21 __________________ А.А. Тулупников «___» ______________2016 г. |
| --- | --- |
|  | приказ о введении в действии от «___» ______2016 г. № ____ |

ИНСТРУКЦИЯ № 45

первичный инструктаж на рабочем месте

для сотрудников администрации и методического отдела

I. Общие требования безопасности.

1.1. Сотрудники управления образования должен соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять требования режима труда и отдыха.

1.2. Основными опасными факторами на рабочем месте в управлении образования могут нарушения правил пожарной безопасности и электробезопасности.

1.3. Сотрудник управления образования должен знать:

- требования настоящей инструкции;

- схему (план) эвакуации при пожаре;

- размещение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.4. Лица, нарушающие инструкцию, несут ответственность в административном или судебном порядке, в зависимости от характера нарушения и его последствий.

II. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Убедиться, что в служебном помещении отсутствуют аварийные ситуации: нет порывов отопления и водоснабжения, стекла на окнах целые, электроснабжение функционирует.

2.2. Проверить состояние своего рабочего места: исправность стола, стула, местного освещения, компьютерной и множественной техники, вентиляции, защитного заземления (зануления).

2.3. Перед началом работы служебное помещение необходимо проветрить.

III. Требования безопасности во время работы.

3.1. В служебном помещении должен поддерживаться порядок: должна проводиться влажная уборка, своевременно убираться бумажная макулатура и мусор.

3.2. Эвакуационные выходы, проходы, коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли не должны быть загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости можно беспрепятственно открыть. В период пребывания людей в здании, эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

3.3. Доступ к пожарному инвентарю и оборудованию должен быть всегда свободным.

3.4. В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, необходимо принять меры к их устранению.

3.5. Во избежание возгорания запрещается:

- применять для отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- применять для оповещения свечи, керосиновые лампы, фонари;

- производить уборку помещений и очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, множительную технику, персональные ЭВМ, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

3.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимые нагрев изоляции кабелей и приборов, немедленно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключить до приведения их пожаробезопасное состояние.

3.7. При эксплуатации электроприборов запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, выключателями и другой электроарматурой;

- завязывать и скручивать электропровода;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

- сушить одежду или обувь на нагревательных или других приборах;

- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого типа.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

4.2. При возгорании компьютерного оборудования, пламя необходимо гасить используя углекислотные огнетушители марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 или порошковыми огнетушителями марки  ОП-1, ОПС-6, ОПС-10.

4.3. В случае поражения электрическим током, пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока, обесточить оборудование.

4.4. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

4.5. О случившимся необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю.

V. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. По окончании работы компьютер необходимо “запарковать” специально установленной программой командой.

5.2. Выключить компьютер и обесточить его от сети электричества тока путем вынимания вилки электрического шнура из розетки.

5.3. Привести рабочее место в порядок.

5.4. Для устранения накопления зарядов статического электричества и изменения состава воздуха, в конце рабочего дня необходимо убирать помещение кабинета влажным способом, очищать от пыли экран дисплея и другие поверхности.

5.5. О всех недостатках, замечаниях, обнаруженных во время работы необходимо сообщить непосредственному руководителю.

Инструкция составлена: инженером по ОТ и ТБ					Т.Д. Бутовой